S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A
wykonania i odbioru robót
Remont kuchni z zapleczem
w Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi ul. Małachowskiego 74
Łódź, czerwiec 2009

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.Wstęp

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont kuchni z zapleczem w budynku Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74

1.2.Inwestorem jest Dom Dziecka Nr 5 w Łodzi ul. Małachowskiego 74

1.3.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót budowlanych związanych z remontem kuchni z zapleczem

1.4.Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.5.Zakres robót ujętych w ST.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót:

a) Likwidacja elementów nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej takich jak kratki wyciągowe. Otwory w sufitach do zabudowy płytami GK na ruszcie.

b) Likwidacja nieczynnego trzonu kuchennego, a w jego miejsce wykonanie postumentu pod kamienny blat roboczy.

c) Skucie okładzin ceramicznych na ścianach, wyrównanie podłoża tynkiem lub zaprawą wyrównawczą i ponowne wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokości min. 205 cm.

d) Skucie okładzin ceramicznych posadzek, wyrównanie podłoża zaprawą wyrównawczą lub samopoziomującą, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii płynnej z zaizolowaniem taśmą izolacyjną styków posadzek ze ścianami, ułożenie płytek Gres antypoślizgowych, zastosowanie kształtek ceramicznych zaokrąglających styki posadzek ze ścianami.

e) Wywóz gruzu i odpadów na odległość 15 km z kosztem utylizacji.

f) Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 2 szt. na systemową z ościeżnicami stalowymi.

g) Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, naprawę rys i pęknięć, zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, oraz dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną specjalną w pełni zmywalną i nadającą się do kontaktu z żywnością.

h) Zmodernizowanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji w dowiązaniu do istniejących przewodów wodociągowych. 

i) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i ułożenie nowych przewodów oraz montaż osprzętu oświetleniowego.

1.6.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac tymczasowych
i towarzyszących.

1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. /Dz.U.nr 47, poz.401/.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

1.8. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.

45100000 – Roboty budowlane.

1.9. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz prawem budowlanym.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzymałościowe i jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowo-Technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB itp.) znaki bezpieczeństwa „B”.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów:

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały i elementy budowlane, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięta z placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych:

Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfiki robót, wymagań technologicznych oraz przepisów bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportowych:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo pracowników.

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

6.Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonania robót z wymogami podanymi w ST i dokumentacji.

Roboty podlegają odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach Technicznych Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac.MBiPMB oraz ITB, wyd. ”Arkady” z 1990 r.), które pozostały aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii. 

Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów ST.

7. Zasady przedmiarowania:
Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej.

8. Odbiór robót budowlanych:

a) Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających:

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

b) Odbiór częściowy i odbiór etapowy:

Inspektor Nadzoru może, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wystawić protokół odbioru dla jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych prac.

c) Odbiór końcowy:

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

· Zgodności wykonanych robót z dokumentacją kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową.
· Spełnieniu przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie. 

· Możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu.
· Odbiór po okresie rękojmi – organizuje Zamawiający.

9. Dokumenty odniesienia:

Ustawa o ochronie p.poż. – tekst jednolity

(Dz. U z 2002 r, Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o badaniach i certyfikacji.

(Dz. U z 1993 r. Nr 55,poz. 250)

Ustawa z dn. 03.04.1993 r. o normalizacji

(Dz. U z 1993 r Nr 55, poz. 251)

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane

(Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U z 10.05.2003 r.)

Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.

(Dz. U z 2003 r. nr 47 poz.401),

Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

(Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp – tekst jednolity

(Dz. U z 2003 r. Nr 169 poz.1650)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U z 2002 r. Nr 75 poz.690)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r.

(Dz. U Nr 109 z dn. 12.05.2004 r.)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

Część I

KOD 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

KOD 4500000-7 Roboty remontowe

KOD 45422100-8 Roboty malarskie

KOD 45431000-7 Kładzenie płytek

KOD 45421100-4 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementów

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z remontem kuchni z zapleczem w budynku Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74. 

1.2.Zakres robót ujętych w ST

· Likwidacja elementów nieczynnej instalacji wentylacji mechanicznej takich jak kratki wyciągowe. Otwory w sufitach do zabudowy płytami GK na ruszcie.

· Likwidacja nieczynnego trzonu kuchennego, a w jego miejsce wykonanie postumentu pod kamienny blat roboczy.

· Skucie okładzin ceramicznych na ścianach, wyrównanie podłoża tynkiem lub zaprawą wyrównawczą i ponowne wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi do wysokości min. 205 cm.

· Skucie okładzin ceramicznych posadzek, wyrównanie podłoża zaprawą wyrównawczą lub samopoziomującą, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii płynnej z zaizolowaniem taśmą izolacyjną styków posadzek ze ścianami, ułożenie płytek Gres antypoślizgowych, zastosowanie kształtek ceramicznych zaokrąglających styki posadzek ze ścianami.

· Wywóz gruzu i odpadów na odległość 20 km z kosztem utylizacji.

· Wymiana stolarki drzwiowej w ilości 2 szt. na systemową z ościeżnicami stalowymi.

· Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie poprzez zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, naprawę rys i pęknięć, zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym, oraz dwukrotne pomalowanie farbą emulsyjną specjalną w pełni zmywalną i nadającą się do kontaktu z żywnością.

1.3.Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi części ogólnej ST.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w części ogólnej ST. 
2. Materiały
Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu są:

· Płyty GK na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowych 55-01

· Tynki wewnętrzne kat.III

· Zaprawa samopoziomująca

· Preparat do gruntowania

· Płytki glazurowane o wym. 20x25 cm

· Płytki kamionkowe GRES antypoślizgowy o wym. 30x30 cm

· Płytki terakotowe o wym. 10x20 cm

· Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych

· Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone

· Farba emulsyjna w pełni zmywalną nadająca się do kontaktu z żywnością

3. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 

4. Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewożone ładunki należy zabezpieczyć przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5. Wykonanie robót.

Kolejność wykonywania robót dotyczy wszystkich czynności związanych z remontem kuchni z zapleczem musi uwzględniać takie prace, jak: likwidację istniejącej wentylacji, zabudowanie powstałych otworów, likwidację nieczynnego trzonu kuchennego i wybudowanie postumentu pod blat roboczy, skucie posadzek i okładzin ściennych, malowanie ścian i kładzenie płytek ściennych i podłogowych.

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: sposobu ustawienia i umocowania rusztowań, siatek osłonowych, ogrodzenia od strefy czynnej obiektu, oznakowania terenu robót.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest :

[m2] - rozbieranych elementów wyposażenia budynku 
[m2] – powierzchnia ścianek, tynków, okładzin, obudów z płyt GKFI, malowania

[szt] - ościeżnice

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Przepisy.

· PN -B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

· Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001 poz. 628, z późn. zmianami.

· Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. Nr 62/2001 poz.628, z późn. zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

· PN -69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, farbami emulsyjnymi

· PN -69/B-10235 Roboty malarskie budowl. farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techn.. przy odbiorze

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część I – Roboty budowlane , wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

· Warunki techniczne wykonania robót budowlanych. Poradnik. Remonty i modernizacja budynków.

· Świadectwa PZH, szczególnie dla farb i wyrobów chemii budowlanej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych

Część II

KOD 45331100 Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z remontem kuchni z zapleczem w budynku Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74. 

1.2.Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robót ujętych w ST

Wykonanie zmodernizowanej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji w dowiązaniu do istniejących przewodów wodociągowych

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi części ogólnej ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w części ogólnej ST. 

2. Materiały
Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu są:

· rury wodociągowe stalowe ocynkowane 
· rury kanalizacyjne kielichowe PCV, uszczelnione w kielichach gumowymi pierścieniami
· armatura odcinająca – typowe zawory kulowe
· baterie umywalkowe stojące standardowe

· baterie wannowe ścienne standardowe

· umywalki porcelanowe biało (wymiary 50cm)

· grzejniki higieniczne (instalacja centralnego ogrzewania w kuchni i na obieraku)

· grzejniki płytowe z radiatorem (w korytarzu)

3. Sprzęt

Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.

4. Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym udokumentowane kwalifikacje
6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów, zgodności wykonania z powołanymi normami i wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest :

[kpl] - dla montażu urządzeń i próby szczelności urządzeń 

[mb] - dla montażu rurociągów i próby szczelności rurociągu 

[szt.] – dla montażu armatury 

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST – część ogólna. Badania przy odbiorze polegają na

sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla

sprawdzenia wymogów podanych w p.6

9. Przepisy.

· PN-81/B – 10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

· PN-88/C-89206 Rury wywiewne z stalowo cynkowe 

· PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

· PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze 

· PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. 

wymagania i badania przy odbiorze. 

· Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych Zeszyt nr 7 COBRT INSTAL, Warszawa 2003r. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

budowlano – montażowych

Część III
KOD 45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z zakresu robót związanych z remontem kuchni z zapleczem w budynku Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74. 
1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w p.1.1.

1.3.Zakres robót ujętych w ST

· demontaż istniejącej instalacji 

· układanie przewodów instalacji elektrycznej 

· montaż osprzętu oświetleniowego 

1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi oraz określeniami podanymi w części ogólnej ST.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST - część ogólna.

2. Materiały

Do wykonania robót należy używać materiałów i sprzętu posiadających odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B”, atesty zgodne z PN oraz prawem budowlanym, dopuszczające do powszechnego stosowania na terenie Polski.

Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części kosztorysowej.

Podstawowymi materiałami dla realizacji remontu instalacji są:

· oprawy o stopniu szczelności IP65

· łączniki klawiszowe podtynkowe 10 A, 250 V

· gniazda podtynkowe 2-biegunowe

· puszki bakelitowe 80 mm
· przewody wtynkowe miedziane – YDYp 3x1,5mm2

· przewody wtynkowe miedziane – YDYp 3x2,5mm2

· przewody wtynkowe miedziane – YDYp 5x2,5mm2

· kołki kotwiące

3. Sprzęt

Narzędzia do montażu według załączonej technologii (zaciskanie, lutowanie). Przewody pomiarowe.

4. Transport

Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robót.

Wykonanie robót można powierzyć jedynie firmom specjalistycznym, posiadającym udokumentowane kwalifikacje. Oprawy sufitowe należy montować bezpośrednio na stropie za pomocą kołków rozporowych. Montaż opraw oświetleniowych ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Montaż przewodów powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część D, zeszyt 1 i 2 – Instalacje elektryczne” wydawnictwo ITB 2004 r. 

6. Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu jakości zastosowanych materiałów,

zgodności wykonania z powołanymi normami i wymaganiami specyfikacji. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część D, zeszyt 1 i 2 – Instalacje elektryczne” wydawnictwo ITB 2004 r. 

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest: 

[mb] - ułożenia przewodów 

[szt.] – opraw oświetlenia, wyłączników, gniazd wtykowych, puszek 

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. ST – część ogólna. Badania przy odbiorze polegają na

sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p.6

9. Przepisy.

- PN-IEC 60364-1:2000IDT IEC 60364-1:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 

- PN-IEC 60364-3:2000 IDT IEC 60364-3:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 

IDT IEC 60364-4-41:1992 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego oprzewodowanie. 

4

