Załącznik Nr 1
do formularza oferty

...............................................................
        (Pieczęć)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

       Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZO 1/05/2017 na sukcesywną dostawę gazów medycznych, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu o następujące ceny:

Część 1
Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jed. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Podtlenek azotu butla 40L =28kg	butla	4
2.	Podtlenek azotu butla 10L=7 kg	butla	3
3.	Dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii butla 10L =7,5kg	butla	12
4.	Dzierżawa 5 butli podtlenku azotu 40 L	Doba*	1520
5.	Dzierżawa 2 butli podtlenku azotu 10 L	Doba*	608
6.	Dzierżawa 6 butli dwutlenku węgla 10 L	Doba*	1824
7.	Tlen medyczny w butlach poj. 40 L =6,4 m3	butla	3
8.	Tlen medyczny w butlach poj. / 5 L 200 Bar =1,08 m3 / z zaworem zintegrowanym 1)	butla	3
9.	Dzierżawa 5butli tlenu medycznego 40 L	Doba*	1520
10.	Dzierżawa 3 butli tlenu medycznego 5 L z zaworem zintegrowanym	Doba*	912
11.	Powietrze sprężone w butlach poj. 5 L wraz z napełnieniem - butla Zamawiającego	butla	3
Suma:
Część 2
Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Jed. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1.	Gaz medyczny, sprężony, podtlenek azotu 50% v/v i tlen 50% v/v, w butlach o wymiarach średnica max. 15 cm, wysokość max. 110 cm zawierających min. 2,8m3 mieszaniny gazów 2)	butla	89
2.	Dzierżawa 6 butli mieszaniny	Doba*	1824
3.	Dzierżawa 2 zaworów dozującego	Doba*	608
4.	Dzierżawa 2 stojaków na butle mieszaniny gazu	Doba*	608
5.	Ustnik z filtrem antybakteryjnym op. 100 szt. Kompatybilne z pozycją nr 1	szt.	400
6.	Maski z filtrem kompatybilne z poz. nr 1	szt.	400
Suma:

*Zamawiający przyjmuje 304 dób w okresie obowiązywania umowy
1)Mała butla tlenowa aluminiowa poj. 5 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy

2) Zamawiający wymaga, aby gaz dostarczany był wraz z dodatkowym osprzętem, tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem o długości minimum 5 m oraz ustniki /maski (posiadające status wyrobu medycznego). Ustniki winny być zintegrowane z zaworem wydechowym uniemożliwiając powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego (zawór wydechowy musi być jednorazowy). Zamawiający wymaga również, aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował osprzęt, który nie zawiera ftalanów.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby zwór dozujący (oddechowy) był zarejestrowany jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.
Zamawiający wymaga, aby ustniki/ maski stosowane wraz z zaworem oddechowym i filtrem antybakteryjnym, jako że mają bezpośredni kontakt z pacjentem, były zarejestrowane jako wyrób medyczny, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r.
Zamawiający wymaga, aby zwór dozujący jako wyrób medyczny był zaworem zintegrowanym tzn. wmontowanym na stałe (zintegrowany z butlą).
Zamawiający wymaga, aby zawór dozujący (zespół zaworu wdech oraz zaworu pacjenta) był skonstruowany w taki sposób, żeby uniemożliwiając powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego.
Zamawiający wymaga aby urządzenie będące wyrobem medycznym było wyposażone w zawór wydechowy jednorazowego użycia bez konieczności jego demontażu i dezynfekcji/ sterylizacji po każdorazowym użyciu.

        .....................................................................	(podpis wykonawcy lub osób upoważnionych
 do występowania w imieniu wykonawcy)

................................................ dnia, ..................….. r.