Załącznik nr 2a

Wytyczne do oszacowania kosztów robót oraz określenie szczegółowego zakresu realizacji

1. Zamawiający zamierza zrealizować II etap remontu pomieszczeń IIIp. Budynku A, obejmujący pomieszczenia wskazane w koncepcji architektonicznej. W etapie II zakres realizacji zostaje ograniczony do pomieszczeń nr (wg rysunku nr 4 – Rzut III piętra – stan projektowany): 3/07, 3/08, 3/09, 3/10, A/18, A/19, pomieszczenie nie oznaczone (między 3/09, 3/04, 3/10) o pow. 7,43m2 oraz część korytarza (3/04) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przebudowy w/w pomieszczeń. Miejscem rozgraniczenia robót są:

- przegroda pomiędzy pomieszczeniami A/18, A/19 a pomieszczeniem A/315;

- przegroda pomiędzy pomieszczeniami 3/07 a pomieszczeniami 3/05, /3/06;

- pomieszczenie korytarza – 3/04, tylko w zakresie niezbędnym do przebudowy pomieszczeń 3/07, 3/10 i pomieszczenia sąsiadującego z 3/10.

Łączna powierzchnia objęta zamówieniem wynosi – 63,93 m2.

W zakresie korytarza i śluzy fartuchowo-umywalkowej należy wykonać prace niezbędne, związane

z pomieszczeniami przebudowywanymi oraz prace konieczne do uzyskania pełnej funkcjonalności  korytarza i śluzy, przewidziane w koncepcji architektonicznej.

2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i wyrobów zdemontowanych w trakcie prowadzenia robót, ale tylko pochodzących z demontaży w pomieszczeniach Zamawiającego. Dla zastosowanych materiałów i wyrobów, pochodzących z demontażu Wykonawca nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu i zastosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, stanowiących element dokumentacji powykonawczej.

3. Zamawiający zaleca, aby prace rozbiórkowe i demontażowe były realizowane szczególnie ostrożnie i rozważnie w celu odzysku jak największej ilości materiałów i wyrobów, nadających się do ponownego wbudowania. Elementy te nie powinny być uszkodzone i powinny być w stanie pozwalającym na dalszą eksploatację. Powyższe zalecenia dotyczą elementów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.

4. Zamawiający przewiduje odzysk elementów, w szczególności:

- elementów sufitu podwieszanego;

- stolarki i ślusarki budowlanej;

- ościeżnic;

- elementy białego montażu w instalacjach sanitarnych i elektrycznych;

- opraw oświetleniowych;

5. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w koncepcji, o parametrach użytkowych nie gorszych niż wskazane w SIWZ.

6. System przywoławczy obecnie stosowany w szpitalu to Moden-Opt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń zgodnych z tym systemem, celem integracji z posiadaną instalacją.