## Część 1 - pusty
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| CZĘŚĆ 1 | PROTEZY DO KOREKCJI CYSTOCELE I RECTOCELE
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu, kod produktu, producent | Grupa
1 | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu momofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50x65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe(doble TOT) , o wielkości oczek 1,01 x 1,06 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze max 28g/m2 oraz jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezzasłonową. | szt. | 30 | [6 empty] | II
2 | Jednorazowy zestaw do korekcji rectocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu momofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 40x140 mm, z pojedynczymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez pośladki, o wielkości oczek 1,01 x 1,06 mm, grubości 0,33 mm i gramaturze max 28g/m2 oraz jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przez pośladki z uszkiem do mocowania siatki | szt. | 2 | [6 empty] | II
3 | Całkowicie jałowy i jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, złożony z: - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 (±2 mm) x 400 (±5 mm) mm, wielkości oczek 1,01x1,06mm(± 0,05 mm), grubości 0,33mm i gramaturze 28g/m2. Taśma umieszczona w plastikowej tubie pełniącej funkcję osłonki. - dwóch jednorazowych jałowych narzędzi o kształcie helikalnym, służących do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz (TVT in-out) - jednej wielofunkcyjnej prowadnicy anatomicznej | szt. | 15 | [6 empty] | II
suma:

## Część 2 - pusty
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| CZĘŚĆ 2 | JAŁOWE ZESTAWY (IMPLANT + APLIKATOR) DO KOREKCJI CYSTOCELE I RECTOCELE
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu, kod produktu, producent | Grupa
1 | Jednorazowy jałowy zestaw do małoinwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, złożony z: - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 30 mm (± 2 mm), grubości 0,3 mm (± 0,05 mm) i gramaturze 28g/m2(± 2 g/m2), trwale połączonej z dwoma urządzeniami kotwiczącymi oraz z dwiema poliwęglanowymi rurkami służącymi do pozycjonowania implantu. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. - dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie heliakalnym, służących do implantacji taśmy, zaopatrzonych w zatrzaski do łączenia z taśmą. | szt. | 2 | [6 empty] | II
2 | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie z wplecionym kolorowym znacznikiem ułatwiającym rozmieszczenie implantu, zakończona podwójnymi ramionami z każdego boku, umieszczonymi w plastikowych osłonkach. Siatka o grubości 0,4-0,5 mm, porowatości 90±2% i gramaturze 35-40 g/m2, wykonana z nici o grubości 120 um. Wymiary korpusu siatki 70 x 85 mm (± 2 mm), szerokość ramion 10 mm (± 2 mm), długość ramion 160 mm (± 5 mm) - dwóch jałowych jednorazowych spiralnych narzędzi z uszkiem do zamocowania siatki, służacych do implementacji siatki metodą przezzasłonową out - in. | szt. | 5 | [6 empty] | II
3 | Jednorazowy zestaw do korekcji rectocele składający się z: - siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o anatomicznym kształcie z wplecionym kolorowym znacznikiem ułatwiającym rozmieszczenie implantu, zakończona pojedynczymi ramionami z każdego boku, umieszczonymi w plastikowych osłonkach. Siatka o grubości 0,4-0,5 mm, porowatości 90±2% i gramaturze 35-40 g/m2, wykonana z nici o grubości 120 um. Wymiary korpusu siatki 70 x 85 mm (± 2 mm), szerokość ramion 10 mm (± 2 mm), długość ramion 160 mm (± 5 mm). Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. - jednego jałowego jednorazowego narzędzia z uszkiem do zamocowania siatki, służących do implantacji siatki przez pośladki. | szt. | 2 | [6 empty] | II
4 | Jałowy, jednorazowy, niewchłanialny implant chirurgiczny do korekcji wypadania sklepienia pochwy. Implant w postaci transparentnej, kompozytowej, makroporowatej siatki z monofilamentu polipropylenowego, w kształcie "Y", częściowo powlekanej polipropylenem, zapobiegającym adhezji. Siatka o grubości 0,55 mm ± 10%, grubości nici siatki 120 um, gramaturze 35-40 g/m2,porowatości 90±5%, powierzchni porów 1,5 mm2.Wymiary siatki 30 x 170 mm (± 5 mm). Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt. | 3 | [6 empty] | II
5 | Całkowicie jałowy i jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, złożony z: - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 (±2 mm) x 400 (±5 mm) mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm (± 0,05 mm), grubości 0,33 mm i gramaturze 28-30 g/m2. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. - dwóch jednorazowych jałowych narzędzi o kształcie helikalnym, służących do zakładania taśmy metodą przezzasłonową techniką od środka na zewnątrz (TVT in-out) - jednej wielofunkcyjnej prowadnicy anatomicznej | szt. | 1 | [6 empty] | II
6 | Całkowicie jałowy i jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, złożony z: - taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 (±2 mm) x 400 (±5 mm) mm, wielkości oczek 1,01x1,06mm (± 0,05 mm), grubości 0,33 mm i gramaturze 28-30 g/m2.Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. - jednego jednorazowego narzędzia do implantacji siatki metodą załonową (TVT) | szt. | 2 | [6 empty] | II
suma:

## Część 3 - pusty
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| CZĘŚĆ 3 | SIATKA UROGINEKOLOGICZNA
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu, kod produktu, producent | Grupa
1 | Jałowa, jednorazowa siatka uroginekologiczna, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, kwadratowa, o wymiarach 29 x 29 cm (+/- 4cm), grubości 0,25 – 0,35 mm, gramaturze 18-22 g/m2 i porowatości 55-65%. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt. | 18 | [6 empty] | II
suma:

## Część 4 - pusty
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| CZĘŚĆ 4 | SYSTEMY DO LECZENIA ZABURZEŃ STATYKI NARZĄDU RODNEGO
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu, kod produktu, producent | Grupa
1 | Jednorazowy jałowy system leczenia wypadania macicy, złożony z siatki oraz kompatybilnego narzędzia do implantacji. Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, niewchłanialnego, posiadająca 6 punktów mocowania. Siatka o grubości 0,4 – 0,6 mm i wielkości porów 0,5 – 1,0 um, posiadająca otwory w części centralnej o wielkości około 5-7 mm. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt. | 4 | [6 empty] | II
2 | Jednorazowy, jałowy system stosowany w krzyżowo – kolcowym mocowaniu pochwy drogą podejścia przedniego lub tylnego, złożony z 3 kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy co najmniej 2 mm, implantu zbudowanego z polipropylenu monofilamentowego wzmacniającego tkankę w miejscu oraz kompatybilnej igły. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt. | 8 | [6 empty] | II
suma:

## Część 5 - pusty
| ZAŁĄCZNIK NR 2 | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| CZĘŚĆ 5 | STERYLNE TAŚMY I SYSTEMY DO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET (Apteka)
Lp | Asortyment | Jm | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa produktu, kod produktu, producent | Grupa
1 | Jednorazowy jałowy system do minimalnie inwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, implantowany przezzasłonowo przez jedno nacięcie, złożony z: 1) Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej podcewkowej o długości 7,0-7,5cm,i średniej gramaturze 60-62 g/m2 z niebieskim znacznikiem po środku taśmy. Końce taśmy zaopatrzone w polipropylenowe kotwice, z których jedna jest ruchoma. Taśma zakończona przedłużeniem z elementem blokującym kotwicę po napięciu taśmy. 2) Zestaw narzędzi do zakładania taśmy, obejmujący rękojeść mocującą taśmę oraz popychacz do mocowania elementu blokującego. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 10 | [6 empty] | II
2 | Jednorazowy jałowy system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe metodą "out-in" składający się z: 1) Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, prasowanej termicznie, o porowatości min. 1000 mikronów, długości 45-50 cm i szerokości 1,0-1,1cm, gramaturze 60-61 g/m2, zakończonej plastikowymi szybkozłączami taśma - instrumenty. Taśma umieszczona w osłonce ochronnej. 2) Dwóch narzędzi jednorazowych ze stali chirurgicznej, o średnicy 2-3mm z wyprofilowanymi helikalnie ostrzami. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 12 | [6 empty] | II
3 | Jednorazowy jałowy system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu implantowany załonowo metodą "out-in" składający się z: 1) Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, o równych, niepostrzępionych brzegach, bez elementów napinających, o porowatości min. 1000 mikronów, długości 45-50 cm, szerokości 1,0-1,1cm, średniej gramaturze 60-62 g/m2, posiadającej podwójny układ rurek, poprawiający widoczność podczas cystoskopii. Taśma osłonięta foliową, sterylną koszulką, podzieloną w środkowej części taśmy. 2) Dwóch igieł jednorazowych (prawej i lewej) o średnicy 3-4 mm ze stali chirurgicznej z trojkątnym szlifem i uchwytami z tworzywa sztucznego. 3) Rękojeści z antypoślizgowego tworzywa z gniazdem do dołączania igieł i mechanizmem zwalniającym igły. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 6 | [6 empty] | II
4 | Jałowy, całkowicie jednorazowy, system do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z: 1) Kompletu narzędzi do mocowania implantu, składającego się z: jednego narzędzia do mocowania ramion tylnych siatki w więzadle krzyżowo - kolcowym, trzech narzędzi do zamocowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki, jednego narzędzia do przejścia przezzasłonowego oraz jednego narzędzia do zablokowania ramion przednich 2) Implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego o długości 9 cm (±0,5 cm), szerokości 7 cm (±0,5 cm), wielkości porów 3 x 4 mm (±0,5 mm) oraz gęstości w części środkowej 22,0-23,0 g/m2, a w części bocznej 58-58,5 g/m2. Implant z czterema ramionami. Ramiona tylne o dł. 40-42 cm, zakończone usuwalnymi stalowimi kotwicami mocującymi, utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanych dołączanymi do zestawu narzedziami. Ramiona przednie ze stożkowej siatki kanalikowej z włókien polipropylenowych monofilamentowych, zakończone ruchomymi, polipropylenowymi kotwicami mocującymi o grubości 3,2-3,5 mm, zakładane jednorazowym narzędziem (w zestawie). Ramiona przednie i tylne z możliwością śródoperacyjnej regulacji, implant z możliwością docinania zależnie od potrzeb. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 16 | [6 empty] | I
5 | Jałowy, całkowicie jednorazowy system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele i enterocele składający się z: 1) Kompletu narzędzi do mocowania implantu, składającego się z: jednego narzędzia do mocowania ramion siatki w więzadle krzyżowo - kolcowym, trzech narzędzi do zamocowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki. 2) Implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach: dł. 13 cm (±0,5 cm), szer. 7 cm (±1,0 cm), wielkości porów 3 x 4 mm (±0,5 mm) oraz gęstości w części środkowej 22,0-23,0 g/m2, a w części bocznej 58-58,5 g/m2. Implant wykonany ze stożkowej siatki kanalikowej (polipropylen monofilamentowy) z dwoma ramionami, o dł. 40-42 cm, zakończony usuwalnymi stalowimi kotwicami mocującymi, utrzymywany w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanych dołączanymi do zestawu narzędziami. Ramiona z możliwością śródoperacyjnej regulacji, implant z możliwością docinania zależnie od potrzeb. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 6 | [6 empty] | I
suma: