## Arkusz1
	Formularz asortymentowo-cenowy					Zał. nr 2
Nr pakietu i nazwa	Nazwa aparatury	Ilość szt.	Nazwa producenta	Ilość przeglądów z konserwacją w roku	Miejsce instalacji	Rok produkcji	Cena jednostkowa netto za przegląd urządzenia	VAT 23% / [PLN]	Cena jednostkowa brutto za przegląd urządzenia	Wartość brutto za przeglądy urządzeń	Wartość pakietu brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 [3 x 5 x 10]	12
1 - Inkubatory_1	Inkubator zamknięty ATOM 2100 typ B i C	4	Atom Medical Corporation	1	Oddz. Położniczy	2007
	Inkubator zamknięty ATOM 2100 typ A	1	Atom Medical Corporation	1	Oddz. Położniczy	2005
	Stanowisko do intens. nadzoru now. ATOM 2100 typ C	1	Atom Medical Corporation	1	Oddz. Położniczy	2007
	Aparat SIPAP Infant Flow	2	Viasys	1	Oddz. Położniczy	2007
	Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą dwufazowego nCepap	4	Viasys	1	Oddz. Położniczy	2011
	Ruchome stanow.dla now. Infant Flow ATOM 2100G	1	Atom Medical Corporation	1	Oddz. Położniczy	2007
2 - Inkubatory_2	Inkubator otwarty z Cepapem IW 934	1	Fisher Paykel Heathcare	1	Położnictwo	2011
	Inkubator otwarty do resuscytacji z CPAPem IW 933	1	Fisher Paykel Heathcare	1	Oddz. Położniczy	2008
	Inkubator otwarty do resuscytacji IW 933	2	Fisher Paykel Heathcare	1	Oddz. Położniczy	2008
	Inkubator otwarty z wyposażeniem IW934 CosyCot	3	Fisher Paykel Heathcare	1	Blok Porodowy/Blok operacyjny/Izba Przyjęć	2010
	Aparat do resuscytacji noworodków NEOPUFF RD900	8	Fisher &Paykel Healthcare	1	Blok Porodowy	2009/2010
	Ciepłe gniazdko - urządzenie do ogrzewania noworodka	9	Kanmed	1	Oddz. Położniczy	2007/2008
3 -KTG	Kardiotokograf M 1351A	2	Philips Polska	1	Blok Porodowy	1997
	Kardiotokograf M 1351A	1	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży	1999
	Kardiotokograf M 1351A	3	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży,	2004
	Kardiotokograf M 1351A	2	Philips Polska	1	Bl. Por., Oddz. Pat.Ciąży	2005
	Kardiotokograf Avalon z telemetrią płodową M 2702A	13	Philips Polska	1	Bl. Por., Oddz. Pat.Ciąży, Izba Przyj.	2007/2008
	Kardiotokograf Avalon z telemetrią płodową M 2702A	5	Philips Polska	1	Bl. Por., Izba Przyj., Przy. Przyszp.	2010
	Kardiotokograf Avalon z telemetrią płodową M 2702A	9	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży,	2012/2013
	Kardiotokograf - monitor płodu Avalon FM-20	9	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży,	2012/2013
4 - Monitor	Monitor bezinwazyjny VM6	2	Philips Polska	1	Oddz. Położniczy	2007
	Monitor bezinwazyjny z printerem SURESIGNS VM6 SURESIGNS VM6	2	Philips Polska	1	Blok Porodowy	2010
5 - Kardiomonitory_1	Kardiomonitor iPM-9800	17	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Neonatologia	2011
	Centrala monitorowania Hipervizor VI	1	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Neonatologia	2011
6 - Kardiomonitory_2	Kardiomonitor UT 7000C	4	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Blok Op., Bl. Porodowy - POP	2008
	Kardiomonitor UT 4000 F PRO	2	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Blok Operacyjny	2004
	Kardiomonitor przenośny G40	2	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Blok Porodowy	2009
	Kardiomonitor G40	6	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Blok Operacyjny	2010
	Centrala monitorowania MY19WS	1	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Blok Porodowy	2009
	Centrala monitorowania UT4800, G40	1	Shenzhen Goldway Industrial Inc.	1	Blok Operacyjny	2009
7 - Wagi	Waga lekarska elektroniczna WPT 60/150 OW	4	Radwag	1	Przychodnia/ Ginekologia	2011
	Waga lekarska elektroniczna WPT 100/200	2	Radwag	1	Przychodnia/Izba Przyjęć	2010
	Waga noworodkowa WPT 6/15D	5	Radwag	1	Położnictwo/Neonatologia	2011
	Waga z systemem identyfikacji noworodka Bobas 2	10	Lubelskie fabryki wag "FAWAG'	1	Blok Porodowy	2010
	Waga osobowa WPT 60/150OW	1	Radwag	1	Przych. Przyszp.	2007
	Waga noworodkowa WPT -15D	3	Radwag	1	Oddz. Gin .i Pat. Ciąży	1963
8 - Diatermie	Diatermia elektrochirurgiczna z argonem VIO 300 D/APC2	1	Elektromedizin	1	Blok Operacyjny	2007
	Diatermia elektrochirurgiczna z argonem VIO 300 D/APC2	1	Elektromedizin	1	Blok Operacyjny	2008
	Diatermia ICC 200	1	ERBE Polska Sp. z o.o.	1	Oddz. Ginekologii	2002
	Zestaw do elektrochirurgii z koagulacją arganową i wyposażeniem wielorazowym Vro 300D/HPCZ	1	ERBE Polska Sp. z o.o.	1	Blok Operacyjny	2012
	Diatermia elektrochirurgiczna 100	1	ERBE Polska Sp. z o.o.	1	Przychodnia	2011
9 - Lampy_1	Lampa medyczna gabinetowa sufitowa serii KENDROLUX H300	6	KENDROMED Sp. z o.o.	1	Przychodnia	2011
	Lampa medyczna gabinetowa sufitowa serii KENDROLUX H301	3	KENDROMED Sp. z o.o.	1	Gin 1 Dnia	2012
10 - Lampy_2	Bezcieniowa lampa zabiegowa mocowana do stropu Sola 300	6	Dräger Medical	1	Izba Przyjęć/ Blok operacyjny	2009
	Lampa Diagnostyczna Bezcieniowa mocowana do stropu "sterylna" Sola 400	10	Dräger Medical	1	Gin 1 Dnia/Blok Porodowy	2010
	Zestaw lamp operacyjnych SOLA 500/700	3	Dräger Medical	1	Blok Operacyjny	2009
11 - Lampy_foto_1	Lampa do fototerapii z matą Biliblankiet Plus	2	Ohmeda Medical	1	Neonatologia	2011
	Lampa do fototerapii diodowa ustawiana na inkubatorze Bilitron Plus 3006 Bti	5	Fanem	1	Neonatologia	2011
	Lampa do fototerapii na statywie NeoBLUE	2	Natus	1	Neonatologia	2011
12 - Lampy_foto_2	Lampa Stojąca do fototerapii Noworodkowa	9	Medela Polska Sp. z o.o.	1	Położnictwo	2007/2008
	Lampa Stojąca do fototerapii Noworodkowa	5	Medela Polska Sp. z o.o.	1	Położnictwo	2011
	Lampa łóżeczkowa do fototerapii	8	Medela Polska Sp. z o.o.	1	Położnictwo	2007/2008
13 - Defibrlatory	Defibrylator LIFEPAK 20	1	PHYSIO-CONTROL	1	Izba Przyjęć	2010
	Defibrylator Lifepak 20	1	PHYSIO-CONTROL	1	Blok Operacyjny	2007
	Defibrylator dwufazowy naścienny Lifepak 1000	4	PHYSIO-CONTROL	1	Blok Operacyjny	2009
14 - Pompy_1	Pompa objętościowa Plum A	15	Hospira	1	Neonatologia	2011
	Pompa strzykawkowa AITECS 2016	34	Viltechmeda Ltd	1	Neonatologia	2011
15 - Pompy_2	Pompa infuzyjna strzykawkowa S2	20	Medima	1	Izba Przyjęć/Blok Porodowy	2010
	Pompy infuzyjne S2	20	Medima	1	Oddz.Neon, Bl.Por,Bl.Op,Oddz.Gin i Pat Ciąży	2007
	Pompy infuzyjne S2	4	Medima	1	Oddz.Gin i Pat Ciąży	2008
16 - Ogrzewacz	Ogrzewacz noworodkowy IR - 10	3	Unimed	1	Oddz. Położniczy	2005
	Ogrzewacz noworodkowy IR - 10	4	Unimed	1	Oddz. Położniczy	2007
	Stolik do przewijania noworodka + materacyk+ napromiennik Ir-10	3	Unimed	1	Przychodnia	2010
	Ogrzewacz noworodkowy IR-10	36	UNIMED	1	Blok Porodowy/Neonatologia	2010
17 - Laparoskopia	Zestaw do Laparoskopii i Histeroskopii KS	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2006
	Zestaw do Laparoskopii i Histeroskopii KS	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2007
	Histeroskop BETTOCCHI -estaw ZZ09358	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2011
	Zestaw laparoskopowy 3D	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2014
18 - Stół_1	Stół operacyjny OPX nobilis RC 40 L	1	Schmitz	1	Blok Operacyjny	2007
19 - Stół_2	Stół operacyjny SU.03.1	1	Famed	1	Blok Operacyjny	2004
20 - Stół_3	Stół operacyjny ALVO ETIUDA 4-02	1	ALVO	1	Blok Operacyjny	2009
21 - Myjnia	Myjnia - Dezynfektor	1	Getinge Disinfection AB Box	2	Sterylizatornia	2009
	Myjnia ultradzwiękowa Bransonic	1	Bransonic Ultrasonic S.A.	2	Sterylizatornia	2009
22 - Zgrzew	Stanowisko do zgrzewania i zgrzewka rotacyjna HD 650 DEL	1	Hawo	1	Blok Operacyjny	2010
23 - Sterylizator_1	Sterlizator z demineralizatorem Vacuklaw	1	Melag	Po 1000cyklu	Blok Operacyjny	2007
24 - Sterylizacja	STERYLIZATOR PAROWY HS 6610 ER2	2	Getinge Disinfection AB Box	2	Sterylizatornia	2009
	Myjnia dezynfektor claro wd 15	1	Getinge	1	Sterylizatornia	2011
	Zgrzewarka rotacyjna GS 54	1	Getinge	1	Sterylizatornia	2011
25 - Pulsoksymetr	Pulsoksymetr 520 A	2	Nowametrix	1	Oddz. Położniczy	2007
	Pulsoksymetr Oxypleth 520 A	1	Nowametrix	1	Oddz. Położniczy	2007
	Pulsoksymetr Oxypleth	1	Nowametrix	1	Oddz. Położniczy	1994
	Pulsoksymetr OXIMAX N600X	10	Tyco Healthcare group LP	1	Blok Porodowy/Położnictwo	2010
	Pulsoksymetr przenośny CX-100	2	Charmcove Lo., Ltd	1	Blok Operacyjny	2010
26 - EKG	Aparat EKG MeCa 812i	1	MEDIGATE INC. 1720-26 Taejang-dong, Wonju-si, Gangwon-do, Korea	1	Izba Przyjęć	2010
	Aparat EKG ASKARD MR BLUE V. 002	1	ASPEL SA	1	rtg	2010
	Aparat EKG - noworodkowy M.Trace	1	M4Medical	1	Neonatologia	2011
27 - Respiratory	Respirator Bird ST 6400	1	Bird	1	Blok Operacyjny	1997
	Respirator HT 70+	1	Covidient Polska	1	Blok Operacyjny	2014
27a - Respiratory_A	Respirator Babyloog 8000 Plus	1	Drager Polska	2	Oddz. Położniczy	2000
28 - Kolumny	Kolumna dla sal pooperacyjnych MZ 19576	6	Dräger Medical	1	Blok Operacyjny	2009
	Kolumna anestezjologiczna UZ 19572	3	Dräger Medical	1	Blok Operacyjny	2009
	Kolumna chirurgiczna - laparoskopowa MZ 19574	3	Dräger Medical	1	Blok Operacyjny	2009
	Kolumna dla sal pooperacyjnych	4	Drager Medical	1	Blok Porodowy	2009
	Kolumna chirurgiczna Agilla	1	Drager Medical	1	Gin 1 Dnia	2009
29 - Aparaty_znieczulanie	Aparat do znieczulenia Neptun	1	Medec	1	Blok Operacyjny	2007
29a - Aparaty_znieczulanie_A	Aparat do znieczuleń FABIUS Trio	4	Drager Medical	2	Ginekologia	2012
30 - Ssaki	Ssak elektryczny noworodkowy F20	10	FAZZINI Czech Republic	1	Przychodnia	2010
	Ssak elektryczny Su-2z	2	AVAMED	1	Położnictwo	2011
	Ssak na wózku jednym-Dwubutlowy Basic 30	2	MEDELA	1	Blok Operacyjny	2009
31 - OION	Urządzenie do resuscytacji noworodków RD-900	11	Fisher Paykel Heathcare	1	Neonatologia	2011
	Kolumna zasilająca Uni-Port	7	Trumpf Kreuzer Medicine	1	Neonatologia	2011
	Stacja dokująca do kolumn Uni-Port	7	Medela AG	1	Neonatologia	2011
31a - OION_A	Inkubator otwarty, otwarto-zamknięte Giraffe Omnibed	12	Ohmeda Medical	1	Neonatologia	2011
32 - Reduktor	Reduktor wysokociśnieniowy do kolumny Uni-Port	7	Medela AG	1	Neonatologia	2011
33 - Kriochirurgia	Aparat do kriochirurgii z obudową CRYO-S Classiccss	1	Metrum CryoFlex Sp. z o.o. Sp. k.	1	Przychodnia	2011
34 - Słuch	Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ	4	OTICON Polska	1	Położnictwo	2011
35 - Maceratory	Macerator do basenów i naczyń jednorazowego użytku SLUICEMASTER	1	The Haigh Enginening Company	1	Blok Operacyjny	2010
	Macerator do basenów Haigh	2	The Haigh Enginening Company	1	Ginekologia/Endokrynologia	2010
	Macerator do pieluch Incomaster	1	The Haigh Enginening Company	1	Położnictwo	2010
36 - Myjnia	Myjnia - Dezynfektor do basenów BWD 736 ken	6	KEN AIS	1	Ginekologia/Endokrynologia/Gin 1 Dnia/Blok porodowy/Położnictwo	2010
37 - Optyka	Aminioskop BOB R OM 100X2/AM	1	BOB Technika Światłowodowa Stanisław Borkowski	1	Oddz. Gin.	2012
	Diafanaskop BOB-R OM 100x2	1	BOB Technika Światłowodowa Stanisław Borkowski	1	Oddz. Położ. / Neonatologia	2010
38 - Detektory	Ultradżwiękowy detektor tętna SD 300	2	Brael	1	Oddz. Pat. Ciąży	2004
	Ultradżwiękowy detektor tętna 20.2	1	Brael	1	Oddz. Gin.	2004
	Detektor tętna płodu UDT-300	10	Breal- Aparaty Medyczne	1	Przychodnia / Izba Przyj./Blok operacyjny	2012/2010
39 - Kolposkopy	Kolposkop diagnostyczny 22 MI	1	Polskie Zakłady Optyczne	1	Przych. Przyszp.	1999
	Zestaw do Kolposkopii 3MVLEDUSB	1	LEISEGANG	1	Przychodnia	2010
	Videokolposkop BTL	1	BTL Polska	1	Oddz. Gin. Jed. Dnia	2008
40 - Bilirubinometr	Bilirubinometr JM-103	2	Draeger	1	Położnictwo	2010
41 - Stacja_uzdatniania	Stacja uzdatniania wody RO FG/S 4001	1	BLANCA PLUS Sp. Z o.o.	1	Central;na Sterylizatornia	2009
42 - Respirator_1	Respirator noworodkowy IAC Workstation Neonatal	4	Draeger	1	Neonatologia	2011
43 - Respirator_2	Respirator transportowy noworodkowy Crossvent 2+	1	BIO-MED DEVICES	1	Neonatologia	2011
44 - USG_1	Ultrasonograf Nemio 20 SSA - 550	1	Toshiba	1	Przychodnia Przyszpitalna	2002
	Ultrasonograf Nemio 20 SSA - 550 A	1	Toshiba	1	Przychodnia Przyszpitalna	2005
45 - USG_2	Ultrasonograf Aloka 3500SX	1	Miro Aloka	1	Przych. Przyszp.	2008
46 - USG_3	Aparat ultrasonograficzny Voluson E8 Expert BT 12	1	GE Healtcare	1	Przychodnia	2012
	Aparat ultrasonograficzny Voluson S6	2	GE Healtcare	1	Ginekologia/endokrynologia	2014
47 - USG_4	Aparat Ultrasonograficzny DC-7	1	Shenzhen Mindray Bio-medical Elektronic Co., Ltd. All Rights Reserved	1	Izba Przyjęć	2010
48 - USG_5	Ultrasonograf HD 11XE	1	Philips Polska	1	Oddz. Położniczy	2008
	Ultrasonograf iU 22 4D	1	Philips Polska	1	Patologia Ciąży	2007
49 - RTG	Aparat przyłóżkowy jezdny Practic 160	1	Philips Polska	1	Pracownia RTG	2005
50 - URO	Aparat do badań urodynamicznych z przystawką URO	1	Andromed Medizinische Sys.	1	Przychodnia Przyszpitalna	2008
51 - Holtery	Holter pomiaru ciśnienia tętniczego HolCARD CR-07	2	ASPEL SA	1	Gin 1 Dnia/Blok operacyjny	2010
52 - Cieplarka	Cieplarka do ogrzewania płynów MIR-262	1	SANLAB	1	Blok Operacyjny	2010
53 - Podgrzewacz	Podgrzewacz krwi i płynów przepływowy	1	SMITHS MEDICAL	1	Blok Operacyjny	2010
54 - Komory	Komora laminarna Lamil 16	1	Lamil	1	Apteka	2013
	Komora laminarna Lamil 10	1	Lamil	1	Apteka	2013
55 - Analizator	Analizator krwi	3	Hemoque	1	Położnictwo	2004
56 -Laktatory	Laktatory Lactina	7	Medela Polska Sp. z o.o.	1	Położnictwo	2006/2008
57 - Ogrzewanie	Urządzenie do ogrzewania pacjenta	2	Empireum	1	Blok Operacyjny	2011
	Urządzenie do podgrzewania płynów	2	Empireum	1	Blok Operacyjny	2011
58 - Sterylizator_2	Sterylizator parowy Classic 210047	1	Prestige Medical	1	Radwag	2013

	……………………, dnia………………………………					podpis wykonawcy