## Arkusz1
	Formularz asortymentowo-cenowy					Zał. nr 2
Nr pakietu i nazwa	Nazwa aparatury	Ilość szt.	Nazwa producenta	Ilość przeglądów z konserwacją w roku	Miejsce instalacji	Rok produkcji	Cena jednostkowa netto za przegląd urządzenia	VAT 23% / [PLN]	Cena jednostkowa brutto za przegląd urządzenia	Wartość brutto za przeglądy urządzeń	Wartość pakietu brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 [3 x 5 x 10]	12
1 - Inkubatory_2	Inkubator otwarty z Cepapem IW 934	1	Fisher Paykel Heathcare	1	Położnictwo	2011
	Inkubator otwarty do resuscytacji z CPAPem IW 933	1	Fisher Paykel Heathcare	1	Oddz. Położniczy	2008
	Inkubator otwarty do resuscytacji IW 933	2	Fisher Paykel Heathcare	1	Oddz. Położniczy	2008
	Inkubator otwarty z wyposażeniem IW934 CosyCot	3	Fisher Paykel Heathcare	1	Blok Porodowy/Blok operacyjny/Izba Przyjęć	2010
	Aparat do resuscytacji noworodków NEOPUFF RD900	8	Fisher &Paykel Healthcare	1	Blok Porodowy	2009/2010
	Ciepłe gniazdko - urządzenie do ogrzewania noworodka	9	Kanmed	1	Oddz. Położniczy	2007/2008
2 -KTG	Kardiotokograf M 1351A	2	Philips Polska	1	Blok Porodowy	1997
	Kardiotokograf M 1351A	1	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży	1999
	Kardiotokograf M 1351A	3	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży,	2004
	Kardiotokograf M 1351A	2	Philips Polska	1	Bl. Por., Oddz. Pat.Ciąży	2005
	Kardiotokograf Avalon z telemetrią płodową M 2702A	13	Philips Polska	1	Bl. Por., Oddz. Pat.Ciąży, Izba Przyj.	2007/2008
	Kardiotokograf Avalon z telemetrią płodową M 2702A	5	Philips Polska	1	Bl. Por., Izba Przyj., Przy. Przyszp.	2010
	Kardiotokograf Avalon z telemetrią płodową M 2702A	9	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży,	2012/2013
	Kardiotokograf - monitor płodu Avalon FM-20	9	Philips Polska	1	Oddz. Patologii Ciąży,	2012/2013
3 - Wagi	Waga lekarska elektroniczna WPT 60/150 OW	4	Radwag	1	Przychodnia/ Ginekologia	2011
	Waga lekarska elektroniczna WPT 100/200	2	Radwag	1	Przychodnia/Izba Przyjęć	2010
	Waga noworodkowa WPT 6/15D	5	Radwag	1	Położnictwo/Neonatologia	2011
	Waga z systemem identyfikacji noworodka Bobas 2	10	Lubelskie fabryki wag "FAWAG'	1	Blok Porodowy	2010
	Waga osobowa WPT 60/150OW	1	Radwag	1	Przych. Przyszp.	2007
	Waga noworodkowa WPT -15D	3	Radwag	1	Oddz. Gin .i Pat. Ciąży	1963
4 - Pompy_1	Pompa objętościowa Plum A	15	Hospira	1	Neonatologia	2011
	Pompa strzykawkowa AITECS 2016	34	Viltechmeda Ltd	1	Neonatologia	2011
5 - Laparoskopia	Zestaw do Laparoskopii i Histeroskopii KS	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2006
	Zestaw do Laparoskopii i Histeroskopii KS	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2007
	Histeroskop BETTOCCHI -estaw ZZ09358	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2011
	Zestaw laparoskopowy 3D	1	Karl STORZ	1	Blok Operacyjny	2014
6 - Myjnia	Myjnia - Dezynfektor	1	Getinge Disinfection AB Box	2	Sterylizatornia	2009
	Myjnia ultradzwiękowa Bransonic	1	Bransonic Ultrasonic S.A.	2	Sterylizatornia	2009
7 - Sterylizator_1	Sterlizator z demineralizatorem Vacuklaw	1	Melag	Po 1000cyklu	Blok Operacyjny	2007
8 - Sterylizacja	STERYLIZATOR PAROWY HS 6610 ER2	2	Getinge Disinfection AB Box	2	Sterylizatornia	2009
	Myjnia dezynfektor claro wd 15	1	Getinge	1	Sterylizatornia	2011
	Zgrzewarka rotacyjna GS 54	1	Getinge	1	Sterylizatornia	2011
9 - Aparaty_znieczulanie_A	Aparat do znieczuleń FABIUS Trio	4	Drager Medical	2	Ginekologia	2012
10- OION	Urządzenie do resuscytacji noworodków RD-900	11	Fisher Paykel Heathcare	1	Neonatologia	2011
	Kolumna zasilająca Uni-Port	7	Trumpf Kreuzer Medicine	1	Neonatologia	2011
	Stacja dokująca do kolumn Uni-Port	7	Medela AG	1	Neonatologia	2011
11 - OION_A	Inkubator otwarty, otwarto-zamknięte Giraffe Omnibed	12	Ohmeda Medical	1	Neonatologia	2011
12- Reduktor	Reduktor wysokociśnieniowy do kolumny Uni-Port	7	Medela AG	1	Neonatologia	2011
13 - Kriochirurgia	Aparat do kriochirurgii z obudową CRYO-S Classiccss	1	Metrum CryoFlex Sp. z o.o. Sp. k.	1	Przychodnia	2011
14 - Słuch	Urządzenie do screeningowego badania słuchu OTO READ	4	OTICON Polska	1	Położnictwo	2011
15 - Myjnia	Myjnia - Dezynfektor do basenów BWD 736 ken	6	KEN AIS	1	Ginekologia/Endokrynologia/Gin 1 Dnia/Blok porodowy/Położnictwo	2010
16 - Detektory	Ultradżwiękowy detektor tętna SD 300	2	Brael	1	Oddz. Pat. Ciąży	2004
	Ultradżwiękowy detektor tętna 20.2	1	Brael	1	Oddz. Gin.	2004
	Detektor tętna płodu UDT-300	10	Breal- Aparaty Medyczne	1	Przychodnia / Izba Przyj./Blok operacyjny	2012/2010
17 - Bilirubinometr	Bilirubinometr JM-103	2	Draeger	1	Położnictwo	2010
18 - Stacja_uzdatniania	Stacja uzdatniania wody RO FG/S 4001	1	BLANCA PLUS Sp. Z o.o.	1	Central;na Sterylizatornia	2009
19 - RTG	Aparat przyłóżkowy jezdny Practic 160	1	Philips Polska	1	Pracownia RTG	2005
20 - URO	Aparat do badań urodynamicznych z przystawką URO	1	Andromed Medizinische Sys.	1	Przychodnia Przyszpitalna	2008
21 - Holtery	Holter pomiaru ciśnienia tętniczego HolCARD CR-07	2	ASPEL SA	1	Gin 1 Dnia/Blok operacyjny	2010
22 - Komory	Komora laminarna Lamil 16	1	Lamil	1	Apteka	2013
	Komora laminarna Lamil 10	1	Lamil	1	Apteka	2013
23 - Analizator	Analizator krwi	3	Hemoque	1	Położnictwo	2004
24 - Sterylizator_2	Sterylizator parowy Classic 210047	1	Prestige Medical	1	Radwag	2013

	……………………, dnia………………………………					podpis wykonawcy