## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
______________________________________
Nazwa i adres Wykonawcy
CZĘŚĆ 1 - Taśmy i systemy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Oferowany produkt | [8 empty] | Kategoria:
L.p | Asortyment (opis przedmiotu zamówienia) | J.m | Zamawiana liczba porcji | Nazwa handlowa produktu | Wielkość opakowania producenckiego | Kod produktu | Podmiot odpowiedzialny/ Producent | Liczba opakowań (= Zamawiana liczba porcji/wielkość oferowanego opakowania producenckiego) [kol. 5 ÷ kol. 7] | Cena opakowania netto | Stawka VAT | Wartość pozycji netto [kol. 10 x kol. 11] | Wartość pozycji brutto
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Jednorazowy jałowy system do minimalnie inwazyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, implantowany przezzasłonowo przez jedno nacięcie, złożony z: 1) Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej podcewkowej o długości 7,0-7,5cm,i średniej gramaturze 60-62 g/m2 z niebieskim znacznikiem po środku taśmy. Końce taśmy zaopatrzone w polipropylenowe kotwice, z których jedna jest ruchoma. Taśma zakończona przedłużeniem z elementem blokującym kotwicę po napięciu taśmy. 2) Zestaw narzędzi do zakładania taśmy, obejmujący rękojeść mocującą taśmę oraz popychacz do mocowania elementu blokującego. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 8 | [9 empty] | II
2 | Jednorazowy jałowy system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe metodą "out-in" składający się z: 1) Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, prasowanej termicznie, o porowatości min. 1000 mikronów, długości 45-50 cm i szerokości 1,0-1,1cm, gramaturze 60-61 g/m2, zakończonej plastikowymi szybkozłączami taśma - instrumenty. Taśma umieszczona w osłonce ochronnej. 2) Dwóch narzędzi jednorazowych ze stali chirurgicznej, o średnicy 2-3mm z wyprofilowanymi helikalnie ostrzami. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 2 | [9 empty] | II
3 | Jednorazowy jałowy system taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu implantowany załonowo metodą "out-in" składający się z: 1) Taśmy polipropylenowej, monofilamentowej, o równych, niepostrzępionych brzegach, bez elementów napinających, o porowatości min. 1000 mikronów, długości 45-50 cm, szerokości 1,0-1,1cm, średniej gramaturze 60-62 g/m2, posiadającej podwójny układ rurek, poprawiający widoczność podczas cystoskopii. Taśma osłonięta foliową, sterylną koszulką, podzieloną w środkowej części taśmy. 2) Dwóch igieł jednorazowych (prawej i lewej) o średnicy 3-4 mm ze stali chirurgicznej z trojkątnym szlifem i uchwytami z tworzywa sztucznego. 3) Rękojeści z antypoślizgowego tworzywa z gniazdem do dołączania igieł i mechanizmem zwalniającym igły. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 1 | [9 empty] | II
4 | Jałowy, całkowicie jednorazowy, system do korekcji przedniej zaburzeń statyki narządu rodnego z jednego nacięcia składający się z: 1) Kompletu narzędzi do mocowania implantu, składającego się z: jednego narzędzia do mocowania ramion tylnych siatki w więzadle krzyżowo - kolcowym, trzech narzędzi do zamocowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki, jednego narzędzia do przejścia przezzasłonowego oraz jednego narzędzia do zablokowania ramion przednich 2) Implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego o długości 9 cm (±0,5 cm), szerokości 7 cm (±0,5 cm), wielkości porów 3 x 4 mm (±0,5 mm) oraz gęstości w części środkowej 22,0-23,0 g/m2, a w części bocznej 58-58,5 g/m2. Implant z czterema ramionami. Ramiona tylne o dł. 40-42 cm, zakończone usuwalnymi stalowimi kotwicami mocującymi, utrzymywane w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanych dołączanymi do zestawu narzedziami. Ramiona przednie ze stożkowej siatki kanalikowej z włókien polipropylenowych monofilamentowych, zakończone ruchomymi, polipropylenowymi kotwicami mocującymi o grubości 3,2-3,5 mm, zakładane jednorazowym narzędziem (w zestawie). Ramiona przednie i tylne z możliwością śródoperacyjnej regulacji, implant z możliwością docinania zależnie od potrzeb. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 12 | [9 empty] | II
5 | Jałowy, całkowicie jednorazowy system siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rectocele i enterocele składający się z: 1) Kompletu narzędzi do mocowania implantu, składającego się z: jednego narzędzia do mocowania ramion siatki w więzadle krzyżowo - kolcowym, trzech narzędzi do zamocowania pierścieni zabezpieczających ramiona tylne siatki. 2) Implantu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach: dł. 13 cm (±0,5 cm), szer. 7 cm (±1,0 cm), wielkości porów 3 x 4 mm (±0,5 mm) oraz gęstości w części środkowej 22,0-23,0 g/m2, a w części bocznej 58-58,5 g/m2. Implant wykonany ze stożkowej siatki kanalikowej (polipropylen monofilamentowy) z dwoma ramionami, o dł. 40-42 cm, zakończony usuwalnymi stalowimi kotwicami mocującymi, utrzymywany w miejscu przy pomocy polipropylenowych pierścieni, zakładanych dołączanymi do zestawu narzędziami. Ramiona z możliwością śródoperacyjnej regulacji, implant z możliwością docinania zależnie od potrzeb. Wyrób inwazyjny, klasa IIb, reg. 8. | szt | 3 | [9 empty] | II
SUMA